## summary
BIL | ZON | LOKASI | AMS | SIREN | CCTV | JETFAN | SUBMERSIBLE PUMP (HP) | RUBBER CHECK VALVE | FLAP GATE | PENSTOCK | GENSET (KVA) | ALAT PEMADAM API
1 | Selatan | RPKB Kg. Pasir | 1 |  | 1 |  | 4 |  |  | 2 | 1 | 3
2 | Selatan | RPKB Salak Selatan | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 2 |  | 0 | 0
3 | Selatan | RPKB Chan Sow Lin | 1 |  | 1 |  | 6 |  |  |  | 1 | 3
4 | Selatan | Rumah Pam Terowong Jalan Sg Besi | 1 |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 1 | 3
5 | Selatan | RPKB Pekan Sg Besi | 1 |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 1 | 3
6 | Selatan | RPKB Miharja | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 2
7 | Selatan | Rumah Pam Terowong Bulatan Cheras | 1 | 1 | 1 |  | 6 |  |  |  | 1 | 5
8 | Selatan | RPKB Jalan Klang Lama | 1 |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 1 | 2
9 | Selatan | Rumah Pam Terowong Awan Besar | 1 |  | 1 |  | 6 |  |  |  | 1 | 0
10 | Selatan | RPKB Cheras Baru | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 0 | 0
11 | Utara | RPKB Kg Baru 1 | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 2
12 | Utara | RPKB Kg. Baru 2 | 1 |  | 1 |  | 2 | 1 |  |  | 1 | 1
13 | Utara | RPKB Ampang Hilir 1 | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 | 2
14 | Utara | RPKB Ampang Hilir 2 | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 0
15 | Utara | RPKB Segambut 1 | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 1 | 2
16 | Utara | RPKB Segambut 2 | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 1 | 1
17 | Utara | RPKB Kg Kasipillay | 1 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 | 1
18 | Utara | RPKB Danau Kota | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 1
19 | Utara | RPKB Kg Kuantan | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 1 | 1 | 2
20 | Utara | RPKB Lorong Keramat 15 | 1 |  | 1 |  | 4 |  |  | 2 | 1 | 3
21 | Utara | RPKB Lorong Keramat 21 | 1 |  | 1 |  | 4 |  |  | 1 | 0 | 0
22 | Utara | RPKB Yap Kwan Seng | 1 |  | 1 |  | 4 |  |  | 1 | 1 | 1
23 | Tengah | RPKB Tiong Nam | 1 | 1 | 1 |  | 4 |  |  | 1 | 1 | 2
24 | Tengah | Rumah Pam Terowong Semarak | 1 |  | 1 | 4 | 5 |  |  |  | 0 | 0
25 | Tengah | Rumah Pam Terowong Bukit Bintang | 1 |  | 1 | 14 | 6 |  |  |  | 1 | 0
26 | Tengah | Rumah Pam Terowong Ampang | 1 |  | 1 | 15 | 6 |  |  |  | 1 | 10
27 | Tengah | RPKB Balai Polis Brickfields | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  | 0 | 1
28 | Tengah | RPKB Lorong Abd Samad | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 0 | 1
29 | Tengah | RPKB Masjid Jamek | 1 | 1 | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 0 | 1
30 | Tengah | RPKB Bulatan Kg Pandan | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 1
31 | Tengah | RPKB Munshi Abdullah | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 1 | 0
32 | Tengah | RPKB Benteng/Lebuh Ampang | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 0 | 0
|  | JUMLAH | 32 | 5 | 23 | 33 | 111 | 1 | 11 | 9 | 21 | 53

## orignal
SENARAI ASET RUMAH PAM KAWALAN BANJIR (RPKB) & TEROWONG
BIL | ZON | LOKASI | MONITORING SYSTEM |  |  |  | KELENGKAPAN ASET / SAIZ
[7 empty] | Submersible Pump (HP) | [19 empty] | TOTAL PUMP | RUBBER CHECK VALVE | FLAP GATE | PENSTOCK | Genset (KVA) | [10 empty] | Alat Pemadam Api
|  |  | AMS | SIREN | CCTV | JETFAN | 4 | 10 | 20 | 24 | 30 | 35 | 37 | 40 | 45 | 50 | 55 | 70 | 90 | 100 | 120 | 130 | 150 | 200 | 215 | 250 |  |  |  |  | 125 | 175 | 200 | 250 | 300 | 400 | 450 | 500 | 650 | 750 | 1000 | ABC | CO2
1 | ZON SELATAN | RPKB Kg. Pasir | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [14 empty] | 3 |  |  | 4 |  |  | 2 | [8 empty] | 1 |  |  | 2 | 1
2 |  | RPKB Salak Selatan | 1 |  | 1 |  |  | 1 | [12 empty] | 2 | [5 empty] | 3 |  | 2
3 |  | RPKB Chan Sow Lin | 1 |  | 1 | [7 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 2 | 1
4 |  | Rumah Pam Terowong Jalan Sg Besi | 1 |  | 1 | [10 empty] | 3 | [10 empty] | 3 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 2 | 1
5 |  | RPKB Pekan Sg Besi | 1 |  | 1 | [17 empty] | 3 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 2 | 1
6 |  | RPKB Miharja | 1 | [14 empty] | 2 | [8 empty] | 2 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1
7 |  | Rumah Pam Terowong Bulatan Cheras | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 3 |  |  | 2 | [9 empty] | 6 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 3 | 2
8 |  | RPKB Jalan Klang Lama | 1 |  | 1 | [7 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 1
9 |  | Rumah Pam Terowong Awan Besar | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 4 | [12 empty] | 6 | [5 empty] | 1
10 |  | RPKB Cheras Baru | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 2 | [9 empty] | 3 |  | 1
11 | ZON UTARA | RPKB Kg Baru 1 | 1 |  | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 1
12 |  | RPKB Kg. Baru 2 | 1 |  | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
13 |  | RPKB Ampang Hilir 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [12 empty] | 2 | [5 empty] | 3 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1
14 |  | RPKB Ampang Hilir 2 | 1 |  |  |  |  | 1 | [12 empty] | 2 | [5 empty] | 3
15 |  | RPKB Segambut 1 | 1 |  | 1 | [17 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1
16 |  | RPKB Segambut 2 | 1 |  | 1 | [17 empty] | 2 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1
17 |  | RPKB Kg Kasipillay | 1 | [20 empty] | 2 |  |  | 2 |  | 2 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
18 |  | RPKB Danau Kota | 1 | [14 empty] | 2 | [8 empty] | 2 | [14 empty] | 1
19 |  | RPKB Kg Kuantan | 1 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 3 |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
20 |  | RPKB Lorong Keramat 15 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [11 empty] | 3 | 4 |  |  | 2 | [9 empty] | 1 |  | 2 | 1
21 |  | RPKB Lorong Keramat 21 | 1 |  | 1 |  |  | 2 | [12 empty] | 2 | [5 empty] | 4 |  |  | 1
22 |  | RPKB Yap Kwan Seng | 1 |  | 1 |  |  | 1 | [12 empty] | 3 | [5 empty] | 4 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
23 | ZON TENGAH | RPKB Tiong Nam | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 3 | [5 empty] | 4 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 2
24 |  | Rumah Pam Terowong Semarak | 1 |  | 1 | 4 |  | 2 | 3 | [17 empty] | 5
25 |  | Rumah Pam Terowong Bukit Bintang | 1 |  | 1 | 14 | [11 empty] | 6 | [8 empty] | 6 | [11 empty] | 1
26 |  | Rumah Pam Terowong Ampang | 1 |  | 1 | 15 | [9 empty] | 6 | [10 empty] | 6 | [11 empty] | 1 |  |  | 10
27 |  | RPKB Balai Polis Brickfields | 1 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 4 |  |  |  | 5 | [14 empty] | 1
28 |  | RPKB Lorong Abd Samad | 1 | [5 empty] | 2 | [17 empty] | 2 |  |  | 1 | [11 empty] | 1
29 |  | RPKB Masjid Jamek | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 2 | [5 empty] | 2 |  | 1 | [12 empty] | 1
30 |  | RPKB Bulatan Kg Pandan | 1 | [11 empty] | 2 | [11 empty] | 2 | [14 empty] | 1
31 |  | RPKB Munshi Abdullah | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 1 | [11 empty] | 1
32 |  | RPKB Benteng/Lebuh Ampang | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 1
JUMLAH |  |  | 32 | 5 | 23 | 33 | 1 | 9 | 10 | 0 | 2 | 0 | 9 | 8 | 2 | 9 | 4 | 10 | 0 | 0 | 18 | 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 111 | 1 | 11 | 9 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 39 | 14
JUMLAH KESELURUHAN | [6 empty] | 111 | [23 empty] | 21